## Лист1
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности и поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения (к п.18) за 1 квартал 2012 г.
по г. Междуреченску
№ п/п | Наименование сведений | Ед. изм | Кол-во (отопл/гвс) | устан мощн, Гкал/ч | распол мощн, Гкал/ч | подкл макс мощн, Гкал/час | резерв мощн,Гкал/ч
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок к системе теплоснабжения | шт. | 0
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт. | 0
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт. | 0
4 | Резерв мощности систем теплоснабжения | Гкал/ч | 80.3515
г. Междуреченск | [5 empty] | 161.0617 | 81.8935
4.1 | Котельная ЦОФ "Кузбасская" | Гкал/ч | 6.5291 | 72.5 | 58 | 51.4709 | 6.5291
4.2 | Котельная ш. "им. В. И. Ленина" | Гкал/ч | 31.4698 | 94.25 | 64.06 | 32.5902 | 31.4698
4.3 | Котельная р-за "Томусинского" | Гкал/ч | 1.918 | 16.9 | 11.13 | 9.212 | 1.918
4.4 | Котельная сп "Романтика" | Гкал/ч | 0,508/1,024 | 4.5 | 3.1 | 1.558 | 1.542
4.5 | Котельная ок "Звездочка" | Гкал/ч | 0.815 | 2.1 | 1.6 | 0.785 | 0.815
4.6 | Котельная ООО "Шахтспецстрой" | Гкал/ч | 0.017 | 1.95 | 1.365 | 1.348 | 0.017
4.7 | Котельная АТЦ "Центральный" | Гкал/ч | 0 | 8 | 6.4 | 14.639 | 0
4.8 | Котельная ОФ "Красногорская" | Гкал/ч | 0 | 6.5 | 5.2 | 6.434 | 0
4.9 | Котельная р-за "Ольжерасского" | Гкал/ч | 1.5422 | 10.75 | 9.309 | 6.036 | 1.5422
4.10 | Котельная р-за "Сибиргинского" | Гкал/ч | 30.427 | 85 | 64.6 | 34.173 | 30.427
4.11 | Котельная ЦОФ "Сибирь" | Гкал/ч | 6.2574 | 11.9 | 8.4 | 2.1426 | 6.2574
4.12 | Котельная п. "Таежный" | Гкал/ч | 1.376 | 3 | 2.049 | 0.673 | 1.376
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности и поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения (к п.18) за 1 квартал 2012 г.
по г. Гурьевску
№ п/п | Наименование сведений | Ед. изм | Кол-во (отопл/гвс)
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок к системе теплоснабжения | шт. | 0
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт. | 0
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт. | 0 | устан мощн, Гкал/ч | распол мощн, Гкал/ч | подкл макс мощн, Гкал/час | резерв мощн,Гкал/ч
4 | Резерв мощности систем теплоснабжения | Гкал/ч | 18.82
г. Мыски
4.1 | Котельная ОАО "ГМЗ" | Гкал/ч | 18.82 | 80 | 55.95 | 38.489 | 17.461